## Error_Analysis
[17 empty] | Total Power Output (kWh) | Incident Radiation on Collector (kWh) | Mean Fluid Temperature |  |  |  | Absolute Incidence error | Incidence % error ABS | Incidence % error | Absolute 50 Celsius error | 50 celsuius % error ABS | 50% Celsius % error | Absolute 75 Celsius error | 75 Celsuis % error ABS | 75 Celsius % error
Thermal yield per collector module (kWh/module) | [6 empty] | Thermal yield per collector module (kWh/module) | [8 empty] | January | 113.317 | 156.7279 | 49.2961 | 94.6392 | 156.7279 | 74.2927 | -22.1474 | 12.3815 | -12.3815 | -1.057 | 0.92417 | -0.92417 | -6.4023 | 6.3363 | -6.3363 | 94.6392 | 156.7279 | 74.2927 | 63.1975 | 3.7093 | 113.317 | 156.7279 | 49.2961 | 38.2009 | 2.6227
| Total radiation | Yield for three collector mean temperatures | [5 empty] | Total radiation | Yield for three collector mean temperatures | [6 empty] | February | 123.1602 | 169.9458 | 49.296 | 104.0903 | 169.9458 | 74.2897 | -21.4655 | 11.2143 | -11.2143 | 3.1334 | 2.6106 | 2.6106 | -2.5274 | 2.3706 | -2.3706 | 104.0903 | 169.9458 | 74.2897 | 63.7465 | 3.738 | 123.1602 | 169.9458 | 49.296 | 38.7529 | 2.642
|  | 25°C | 50°C | 75°C |  |  |  |  | 25°C | 50°C | 75°C |  |  |  |  | March | 165.3046 | 227.5533 | 49.3026 | 141.0418 | 227.5533 | 74.3028 | -21.4725 | 8.6226 | -8.6226 | 7.3796 | 4.6728 | 4.6728 | 0.13592 | 0.096462 | 0.096462 | 141.0418 | 227.5533 | 74.3028 | 62.577 | 3.6772 | 165.3046 | 227.5533 | 49.3026 | 37.5768 | 2.6011
Hidden, for labelling the Diagram |  | Thermal yield, 25°C | Thermal yield, 50°C | Thermal yield, 75°C |  |  | Hidden, for labelling the Diagram |  | Thermal yield, 25°C | Thermal yield, 50°C | Thermal yield, 75°C |  |  |  |  | April | 218.6109 | 290.2098 | 49.2694 | 193.987 | 290.2098 | 74.2822 | -22.164 | 7.0954 | -7.0954 | 15.2685 | 7.5088 | 7.5088 | 7.975 | 4.2874 | 4.2874 | 193.987 | 290.2098 | 74.2822 | 59.8487 | 3.5389 | 218.6109 | 290.2098 | 49.2694 | 34.836 | 2.5097
January | 178.8753 | 124.8534 | 114.374 | 101.0415 |  |  | January | 178.8753 | 124.8534 | 114.374 | 101.0415 |  |  |  |  | May | 266.1417 | 344.2378 | 49.2098 | 239.156 | 344.2378 | 74.1921 | -21.3353 | 5.8361 | -5.8361 | 23.9197 | 9.8751 | 9.8751 | 15.906 | 7.1247 | 7.1247 | 239.156 | 344.2378 | 74.1921 | 54.1278 | 3.2657 | 266.1417 | 344.2378 | 49.2098 | 29.1456 | 2.339
February | 191.4113 | 130.484 | 120.0268 | 106.6178 |  |  | February | 191.4113 | 130.484 | 120.0268 | 106.6178 |  |  |  |  | June | 287.0815 | 364.6788 | 49.2589 | 261.5408 | 364.6788 | 74.2421 | -20.7794 | 5.3908 | -5.3908 | 28.2972 | 10.9347 | 10.9347 | 20.4888 | 8.4997 | 8.4997 | 261.5408 | 364.6788 | 74.2421 | 49.5513 | 3.0632 | 287.0815 | 364.6788 | 49.2589 | 24.568 | 2.2224
March | 249.0258 | 170.922 | 157.9251 | 140.9059 |  |  | March | 249.0258 | 170.922 | 157.9251 | 140.9059 |  |  |  |  | July | 308.0876 | 386.445 | 49.2769 | 282.8296 | 386.445 | 74.2726 | -22.7465 | 5.5589 | -5.5589 | 31.2861 | 11.3027 | 11.3027 | 23.6021 | 9.1048 | 9.1048 | 282.8296 | 386.445 | 74.2726 | 46.0701 | 2.9187 | 308.0876 | 386.445 | 49.2769 | 21.0743 | 2.1478
April | 312.3739 | 216.8005 | 203.3424 | 186.012 |  |  | April | 312.3739 | 216.8005 | 203.3424 | 186.012 |  |  |  |  | August | 301.6347 | 377.1874 | 49.2682 | 277.4715 | 377.1874 | 74.2688 | -28.4937 | 7.0237 | -7.0237 | 25.9797 | 9.4247 | 9.4247 | 19 | 7.3509 | 7.3509 | 277.4715 | 377.1874 | 74.2688 | 46.1557 | 2.9221 | 301.6347 | 377.1874 | 49.2682 | 21.155 | 2.1494
May | 365.5731 | 255.9802 | 242.2221 | 223.25 |  |  | May | 365.5731 | 255.9802 | 242.2221 | 223.25 |  |  |  |  | September | 249.9842 | 316.7621 | 49.2205 | 227.8407 | 316.7621 | 74.2169 | -30.0173 | 8.656 | -8.656 | 16.1952 | 6.9273 | 6.9273 | 9.3832 | 4.2952 | 4.2952 | 227.8407 | 316.7621 | 74.2169 | 50.4487 | 3.1018 | 249.9842 | 316.7621 | 49.2205 | 25.4523 | 2.2434
June | 385.4581 | 271.8724 | 258.7844 | 241.052 |  |  | June | 385.4581 | 271.8724 | 258.7844 | 241.052 |  |  |  |  | October | 183.1743 | 237.8642 | 49.1827 | 161.5799 | 237.8642 | 74.1991 | -32.1712 | 11.9137 | -11.9137 | 4.8357 | 2.7115 | 2.7115 | -1.6949 | 1.0381 | -1.0381 | 161.5799 | 237.8642 | 74.1991 | 54.2722 | 3.2723 | 183.1743 | 237.8642 | 49.1827 | 29.2558 | 2.342
July | 409.1916 | 289.7849 | 276.8015 | 259.2275 |  |  | July | 409.1916 | 289.7849 | 276.8015 | 259.2275 |  |  |  |  | November | 122.9999 | 165.1194 | 49.1878 | 105.2781 | 165.1194 | 74.2296 | -21.0612 | 11.3123 | -11.3123 | 4.3579 | 3.6731 | 3.6731 | -0.86754 | 0.81731 | -0.81731 | 105.2781 | 165.1194 | 74.2296 | 58.5346 | 3.4741 | 122.9999 | 165.1194 | 49.1878 | 33.4928 | 2.467
August | 405.6812 | 287.9958 | 275.655 | 258.4715 |  |  | August | 405.6812 | 287.9958 | 275.655 | 258.4715 |  |  |  |  | December | 95.6998 | 135.1834 | 49.2673 | 78.1036 | 135.1834 | 74.29 | -19.2343 | 12.456 | -12.456 | 1.5185 | 1.6123 | 1.6123 | -3.6559 | 4.4715 | -4.4715 | 78.1036 | 135.1834 | 74.29 | 61.7232 | 3.6333 | 95.6998 | 135.1834 | 49.2673 | 36.7005 | 2.5712
September | 346.7794 | 244.9983 | 233.789 | 218.4575 |  |  | September | 346.7794 | 244.9983 | 233.789 | 218.4575 | [5 empty] | 2435.1965 | 3171.915
October | 270.0355 | 189.2572 | 178.3386 | 163.2749 |  |  | October | 270.0355 | 189.2572 | 178.3386 | 163.2749
November | 186.1807 | 128.6364 | 118.642 | 106.1457 |  |  | November | 186.1807 | 128.6364 | 118.642 | 106.1457
December | 154.4177 | 104.3787 | 94.1813 | 81.7595 |  |  | December | 154.4177 | 104.3787 | 94.1813 | 81.7595
Year | 3455.0034 | 2415.9639 | 2274.0821 | 2086.2156 |  |  | Year | 3455.0034 | 2415.9639 | 2274.0821 | 2086.2156
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December
[5 empty] | 13.8535 | 563.4667 | 549.5344 | 2.5353 |  | 16.8018 | 994.9899 | 975.1179 | 2.0379 | 19.7677 | 1429.4593 | 1410.8928 | 1.3159
[5 empty] | 15.6558 | 561.2806 | 546.923 | 2.6252 |  | 18.6025 | 992.6923 | 972.5844 | 2.0675 | 21.5668 | 1427.0498 | 1408.2356 | 1.336
[5 empty] | 17.4575 | 559.0256 | 544.2441 | 2.716 |  | 20.4028 | 990.326 | 969.9757 | 2.098 | 23.3655 | 1424.5718 | 1405.5035 | 1.3567
[5 empty] | 19.2589 | 556.7019 | 541.4977 | 2.8078 |  | 22.2025 | 987.8912 | 967.292 | 2.1296 | 25.1636 | 1422.0253 | 1402.6964 | 1.378
[5 empty] | 21.0597 | 554.3095 | 538.684 | 2.9007 |  | 24.0018 | 985.3878 | 964.5332 | 2.1621 | 26.9613 | 1419.4105 | 1399.8145 | 1.3999
[5 empty] | 22.8601 | 551.8484 | 535.803 | 2.9947 |  | 25.8006 | 982.8159 | 961.6994 | 2.1957 | 28.7585 | 1416.7274 | 1396.8577 | 1.4225
[5 empty] | 24.66 | 549.3188 | 532.8547 | 3.0898 |  | 27.5989 | 980.1755 | 958.7907 | 2.2304 | 30.5551 | 1413.976 | 1393.8263 | 1.4456
[5 empty] | 26.4594 | 546.7205 | 529.8391 | 3.1861 |  | 29.3967 | 977.4668 | 955.8071 | 2.2661 | 32.3513 | 1411.1564 | 1390.7202 | 1.4695
[5 empty] | 28.2583 | 544.0538 | 526.7564 | 3.2838 |  | 31.1941 | 974.6898 | 952.7488 | 2.3029 | 34.147 | 1408.2687 | 1387.5394 | 1.494
[5 empty] | 30.0568 | 541.3187 | 523.6065 | 3.3827 |  | 32.9909 | 971.8444 | 949.6156 | 2.3408 | 35.9422 | 1405.3128 | 1384.2841 | 1.5191
[5 empty] | 31.8548 | 538.5151 | 520.3896 | 3.4831 |  | 34.7873 | 968.9309 | 946.4079 | 2.3798 | 37.7369 | 1402.2889 | 1380.9543 | 1.5449
[5 empty] | 33.6523 | 535.6432 | 517.1056 | 3.5849 |  | 36.5832 | 965.9492 | 943.1254 | 2.42 | 39.5311 | 1399.197 | 1377.5501 | 1.5714
[5 empty] | 35.4494 | 532.7031 | 513.7547 | 3.6882 |  | 38.3786 | 962.8994 | 939.7685 | 2.4613 | 41.3248 | 1396.0372 | 1374.0715 | 1.5986
[5 empty] | 37.246 | 529.6947 | 510.3369 | 3.7931 |  | 40.1735 | 959.7815 | 936.337 | 2.5039 | 43.118 | 1392.8095 | 1370.5186 | 1.6265
[5 empty] | 39.0421 | 526.6181 | 506.8522 | 3.8997 |  | 41.968 | 956.5956 | 932.831 | 2.5476 | 44.9108 | 1389.5139 | 1366.8914 | 1.655
[5 empty] | 40.8378 | 523.4734 | 503.3006 | 4.0081 |  | 43.762 | 953.3418 | 929.2507 | 2.5925 | 46.7031 | 1386.1506 | 1363.1901 | 1.6843
[5 empty] | 42.633 | 520.2606 | 499.6823 | 4.1183 |  | 45.5555 | 950.02 | 925.596 | 2.6387 | 48.4949 | 1382.7196 | 1359.4145 | 1.7143
[5 empty] | 44.4277 | 516.9798 | 495.9973 | 4.2304 |  | 47.3485 | 946.6305 | 921.867 | 2.6862 | 50.2862 | 1379.2208 | 1355.5649 | 1.7451
[5 empty] | 46.222 | 513.631 | 492.2456 | 4.3445 |  | 49.1411 | 943.1731 | 918.0639 | 2.735 | 52.077 | 1375.6545 | 1351.6413 | 1.7766
[5 empty] | 48.0158 | 510.2143 | 488.4273 | 4.4606 |  | 50.9332 | 939.6479 | 914.1865 | 2.7851 | 53.8674 | 1372.0206 | 1347.6437 | 1.8089
[5 empty] | 49.8091 | 506.7297 | 484.5424 | 4.579 |  | 52.7249 | 936.0551 | 910.235 | 2.8366 | 55.6573 | 1368.3191 | 1343.5722 | 1.8419
[5 empty] | 51.602 | 503.1773 | 480.591 | 4.6997 |  | 54.5161 | 932.3946 | 906.2095 | 2.8895 | 57.4467 | 1364.5502 | 1339.4268 | 1.8757
[5 empty] | 53.3945 | 499.5571 | 476.5732 | 4.8227 |  | 56.3068 | 928.6665 | 902.11 | 2.9438 | 59.2356 | 1360.7139 | 1335.2076 | 1.9103
[5 empty] | 55.1865 | 495.8692 | 472.4889 | 4.9483 |  | 58.097 | 924.8708 | 897.9365 | 2.9996 | 61.0241 | 1356.8102 | 1330.9146 | 1.9457
[5 empty] | 56.978 | 492.1136 | 468.3382 | 5.0765 |  | 59.8868 | 921.0077 | 893.6891 | 3.0568 | 62.8121 | 1352.8392 | 1326.548 | 1.9819
[5 empty] | 58.7691 | 488.2904 | 464.1212 | 5.2075 |  | 61.6761 | 917.0771 | 889.3679 | 3.1156 | 64.5997 | 1348.8009 | 1322.1077 | 2.019
[5 empty] | 60.5597 | 484.3996 | 459.8379 | 5.3414 |  | 63.465 | 913.0791 | 884.9729 | 3.1759 | 66.3867 | 1344.6954 | 1317.5939 | 2.0569
[5 empty] | 62.3499 | 480.4412 | 455.4884 | 5.4783 |  | 65.2534 | 909.0138 | 880.5042 | 3.2379 | 68.1733 | 1340.5228 | 1313.0065 | 2.0957
[5 empty] | 64.1396 | 476.4154 | 451.0727 | 5.6183 |  | 67.0414 | 904.8812 | 875.9618 | 3.3014 | 69.9595 | 1336.283 | 1308.3456 | 2.1353
[5 empty] | 65.9289 | 472.3222 | 446.5909 | 5.7617 |  | 68.8289 | 900.6813 | 871.3458 | 3.3667 | 71.7452 | 1331.9762 | 1303.6113 | 2.1759
[5 empty] | 67.7177 | 468.1616 | 442.043 | 5.9086 |  | 70.6159 | 896.4142 | 866.6562 | 3.4337 | 73.5304 | 1327.6023 | 1298.8036 | 2.2173
[5 empty] | 69.5061 | 463.9337 | 437.429 | 6.0592 |  | 72.4025 | 892.08 | 861.8932 | 3.5024 | 75.3152 | 1323.1615 | 1293.9227 | 2.2597
[5 empty] | 71.2941 | 459.6384 | 432.7491 | 6.2136 |  | 74.1887 | 887.6786 | 857.0566 | 3.5729 | 77.0995 | 1318.6537 | 1288.9684 | 2.303
[5 empty] | 73.0816 | 455.276 | 428.0032 | 6.3721 |  | 75.9744 | 883.2102 | 852.1466 | 3.6453 | 78.8833 | 1314.0791 | 1283.941 | 2.3473
[5 empty] | 74.8686 | 450.8463 | 423.1914 | 6.5348 |  | 77.7596 | 878.6748 | 847.1633 | 3.7197 | 80.6667 | 1309.4377 | 1278.8404 | 2.3926
[5 empty] | 76.6552 | 446.3495 | 418.3138 | 6.7021 |  | 79.5444 | 874.0725 | 842.1067 | 3.7959 | 82.4497 | 1304.7294 | 1273.6667 | 2.4388
[5 empty] | 78.4414 | 441.7856 | 413.3703 | 6.8741 |  | 81.3288 | 869.4032 | 836.9768 | 3.8742 | 84.2322 | 1299.9545 | 1268.4199 | 2.4861
[5 empty] | 80.2271 | 437.1547 | 408.3611 | 7.051 |  | 83.1127 | 864.667 | 831.7737 | 3.9546 | 86.0143 | 1295.1128 | 1263.1001 | 2.5345
[5 empty] | 82.0124 | 432.4567 | 403.2862 | 7.2332 |  | 84.8962 | 859.864 | 826.4975 | 4.0371 | 87.7959 | 1290.2045 | 1257.7074 | 2.5838
[5 empty] | 83.7973 | 427.6918 | 398.1456 | 7.421 |  | 86.6792 | 854.9943 | 821.1482 | 4.1218 | 89.577 | 1285.2296 | 1252.2418 | 2.6343
[5 empty] | 85.5817 | 422.86 | 392.9394 | 7.6146 |  | 88.4618 | 850.0578 | 815.7258 | 4.2088 | 91.3577 | 1280.1882 | 1246.7034 | 2.6859
[5 empty] | 87.3657 | 417.9614 | 387.6676 | 7.8144 |  | 90.2439 | 845.0547 | 810.2304 | 4.2981 | 93.138 | 1275.0803 | 1241.0921 | 2.7386
[5 empty] | 89.1493 | 412.9959 | 382.3302 | 8.0207 |  | 92.0257 | 839.9849 | 804.6621 | 4.3898 | 94.9179 | 1269.9059 | 1235.4081 | 2.7924
[5 empty] | 90.9325 | 407.9636 | 376.9274 | 8.234 |  | 93.8069 | 834.8485 | 799.0209 | 4.4839 | 96.6973 | 1264.6652 | 1229.6514 | 2.8475
[5 empty] | 92.7152 | 402.8646 | 371.4591 | 8.4546 |  | 95.5878 | 829.6456 | 793.3068 | 4.5807 | 98.4762 | 1259.358 | 1223.8221 | 2.9037
[5 empty] | 94.4974 | 397.699 | 365.9254 | 8.6831 |  | 97.3682 | 824.3762 | 787.5199 | 4.68 | 100.2547 | 1253.9846 | 1217.9201 | 2.9612
[5 empty] | 96.2793 | 392.4667 | 360.3264 | 8.9198 |  | 99.1482 | 819.0403 | 781.6603 | 4.7821 | 102.0328 | 1248.5449 | 1211.9456 | 3.0199
[5 empty] | 98.0607 | 387.1678 | 354.662 | 9.1653 |  | 100.9277 | 813.638 | 775.728 | 4.887 | 103.8105 | 1243.0389 | 1205.8986 | 3.0799
[5 empty] | 99.8417 | 381.8024 | 348.9324 | 9.4201 |  | 102.7069 | 808.1694 | 769.7231 | 4.9948 | 105.5877 | 1237.4668 | 1199.7792 | 3.1412
[5 empty] | 101.6223 | 376.3704 | 343.1376 | 9.685 |  | 104.4856 | 802.6344 | 763.6455 | 5.1056 | 107.3645 | 1231.8285 | 1193.5874 | 3.2039
[5 empty] | 103.4025 | 370.872 | 337.2775 | 9.9605 |  | 106.2638 | 797.0332 | 757.4954 | 5.2195 | 109.1409 | 1226.1242 | 1187.3232 | 3.2679
[5 empty] | 105.1822 | 365.3073 | 331.3524 | 10.2474 |  | 108.0417 | 791.3657 | 751.2728 | 5.3367 | 110.9168 | 1220.3538 | 1180.9867 | 3.3334
[5 empty] | 106.9615 | 359.6761 | 325.3621 | 10.5464 |  | 109.8191 | 785.6321 | 744.9778 | 5.4571 | 112.6923 | 1214.5174 | 1174.5779 | 3.4003
[5 empty] | 108.7404 | 353.9786 | 319.3068 | 10.8585 |  | 111.5961 | 779.8323 | 738.6103 | 5.581 | 114.4674 | 1208.615 | 1168.097 | 3.4687
[5 empty] | 110.5189 | 348.2148 | 313.1865 | 11.1845 |  | 113.3727 | 773.9664 | 732.1705 | 5.7085 | 116.242 | 1202.6467 | 1161.5439 | 3.5386
[5 empty] | 112.297 | 342.3848 | 307.0012 | 11.5256 |  | 115.1489 | 768.0344 | 725.6583 | 5.8397 | 118.0163 | 1196.6125 | 1154.9187 | 3.6101
[5 empty] | 114.0746 | 336.4886 | 300.7509 | 11.8828 |  | 116.9246 | 762.0365 | 719.0739 | 5.9747 | 119.7901 | 1190.5126 | 1148.2214 | 3.6832
[5 empty] | 115.8518 | 330.5263 | 294.4358 | 12.2575 |  | 118.7 | 755.9725 | 712.4173 | 6.1137 | 121.5635 | 1184.3468 | 1141.4521 | 3.7579
[5 empty] | 117.6287 | 324.4978 | 288.0559 | 12.651 |  | 120.4749 | 749.8427 | 705.6885 | 6.2569 | 123.3365 | 1178.1152 | 1134.6108 | 3.8343
[5 empty] | 119.4051 | 318.4033 | 281.6111 | 13.0649 |  | 122.2494 | 743.6469 | 698.8876 | 6.4044 | 125.1091 | 1171.818 | 1127.6976 | 3.9124
[5 empty] | 121.1811 | 312.2428 | 275.1016 | 13.5009 |  | 124.0235 | 737.3854 | 692.0146 | 6.5563 | 126.8812 | 1165.4551 | 1120.7125 | 3.9923
[5 empty] | 122.9567 | 306.0163 | 268.5274 | 13.9609 |  | 125.7971 | 731.058 | 685.0696 | 6.7129 | 128.6529 | 1159.0266 | 1113.6556 | 4.0741
[5 empty] | 124.7319 | 299.7238 | 261.8885 | 14.4471 |  | 127.5704 | 724.6648 | 678.0526 | 6.8744 | 130.4243 | 1152.5325 | 1106.5268 | 4.1577
[5 empty] | 126.5067 | 293.3655 | 255.185 | 14.9619 |  | 129.3433 | 718.206 | 670.9637 | 7.041 | 132.1952 | 1145.9729 | 1099.3264 | 4.2432
[5 empty] | 128.281 | 286.9413 | 248.4168 | 15.508 |  | 131.1157 | 711.6815 | 663.8028 | 7.2128 | 133.9657 | 1139.3478 | 1092.0542 | 4.3307
[5 empty] | 130.055 | 280.4513 | 241.5842 | 16.0884 |  | 132.8878 | 705.0913 | 656.5702 | 7.3901 | 135.7358 | 1132.6572 | 1084.7104 | 4.4202
[5 empty] | 131.8286 | 273.8955 | 234.687 | 16.7067 |  | 134.6594 | 698.4355 | 649.2657 | 7.5731 | 137.5055 | 1125.9012 | 1077.295 | 4.5119
[5 empty] | 133.6017 | 267.274 | 227.7253 | 17.3668 |  | 136.4306 | 691.7142 | 641.8894 | 7.7622 | 139.2748 | 1119.0799 | 1069.8081 | 4.6057
[5 empty] | 135.3745 | 260.5868 | 220.6992 | 18.0733 |  | 138.2015 | 684.9274 | 634.4415 | 7.9575 | 141.0437 | 1112.1932 | 1062.2496 | 4.7017
[5 empty] | 137.1469 | 253.8339 | 213.6087 | 18.8312 |  | 139.9719 | 678.0751 | 626.9219 | 8.1594 | 142.8121 | 1105.2412 | 1054.6196 | 4.8
[5 empty] | 138.9188 | 247.0155 | 206.4539 | 19.6468 |  | 141.7419 | 671.1574 | 619.3306 | 8.3682 | 144.5802 | 1098.224 | 1046.9183 | 4.9006
[5 empty] | 140.6904 | 240.1315 | 199.2348 | 20.5269 |  | 143.5116 | 664.1743 | 611.6678 | 8.5842 | 146.3479 | 1091.1415 | 1039.1455 | 5.0037
[5 empty] | 142.4616 | 233.182 | 191.9514 | 21.4797 |  | 145.2808 | 657.1259 | 603.9335 | 8.8077 | 148.1152 | 1083.9939 | 1031.3014 | 5.1093
[5 empty] | 144.2324 | 226.1669 | 184.6037 | 22.5148 |  | 147.0497 | 650.0121 | 596.1276 | 9.0391 | 149.8821 | 1076.7812 | 1023.386 | 5.2175
[5 empty] | 146.0027 | 219.0865 | 177.1919 | 23.6436 |  | 148.8181 | 642.8331 | 588.2504 | 9.2788 | 151.6485 | 1069.5034 | 1015.3993 | 5.3284
[5 empty] | 147.7727 | 211.9406 | 169.7159 | 24.8797 |  | 150.5862 | 635.5889 | 580.3017 | 9.5273 | 153.4146 | 1062.1605 | 1007.3414 | 5.442
[5 empty] | 149.5423 | 204.7294 | 162.1758 | 26.2392 |  | 152.3538 | 628.2794 | 572.2816 | 9.785 | 155.1803 | 1054.7526 | 999.2124 | 5.5584
[5 empty] | 151.3115 | 197.4529 | 154.5716 | 27.742 |  | 154.1211 | 620.9049 | 564.1903 | 10.0524 | 156.9456 | 1047.2797 | 991.0123 | 5.6778
[5 empty] | 153.0804 | 190.111 | 146.9034 | 29.4123 |  | 155.888 | 613.4652 | 556.0276 | 10.33 | 158.7106 | 1039.7419 | 982.741 | 5.8002
[5 empty] | 154.8488 | 182.704 | 139.1712 | 31.28 |  | 157.6545 | 605.9604 | 547.7938 | 10.6183 | 160.4751 | 1032.1392 | 974.3987 | 5.9258
[5 empty] | 156.6168 | 175.2317 | 131.375 | 33.3828 |  | 159.4206 | 598.3906 | 539.4887 | 10.9181 | 162.2392 | 1024.4717 | 965.9855 | 6.0546
[5 empty] | 158.3845 | 167.6942 | 123.5149 | 35.7684 |  | 161.1863 | 590.7558 | 531.1125 | 11.2299 | 164.003 | 1016.7393 | 957.5012 | 6.1867
[5 empty] | 160.1518 | 160.0917 | 115.5909 | 38.4985 |  | 162.9516 | 583.0561 | 522.6652 | 11.5544 | 165.7663 | 1008.9422 | 948.9461 | 6.3224
[5 empty] | 161.9187 | 152.424 | 107.6031 | 41.6539 |  | 164.7165 | 575.2915 | 514.1469 | 11.8924 | 167.5293 | 1001.0803 | 940.3201 | 6.4616
[5 empty] | 163.6852 | 144.6913 | 99.5515 | 45.3432 |  | 166.4811 | 567.4619 | 505.5575 | 12.2448 | 169.2919 | 993.1537 | 931.6232 | 6.6046
[5 empty] | 165.4513 | 136.8936 | 91.4361 | 49.7151 |  | 168.2453 | 559.5676 | 496.8972 | 12.6123 | 171.0541 | 985.1624 | 922.8556 | 6.7515
[5 empty] | 167.217 | 129.0309 | 83.2569 | 54.9792 |  | 170.0091 | 551.6084 | 488.1659 | 12.9961 | 172.816 | 977.1065 | 914.0172 | 6.9024
[5 empty] | 168.9824 | 121.1033 | 75.0141 | 61.4407 |  | 171.7725 | 543.5845 | 479.3637 | 13.3971 | 174.5774 | 968.986 | 905.1082 | 7.0575
[5 empty] | 170.7474 | 113.1108 | 66.7076 | 69.562 |  | 173.5355 | 535.4958 | 470.4907 | 13.8165 | 176.3385 | 960.801 | 896.1284 | 7.2169
[5 empty] | 172.512 | 105.0534 | 58.3375 | 80.0786 |  | 175.2982 | 527.3425 | 461.5469 | 14.2555 | 178.0992 | 952.5515 | 887.0781 | 7.3808
[5 empty] | 174.2762 | 96.9313 | 49.9039 | 94.236 |  | 177.0605 | 519.1245 | 452.5323 | 14.7155 | 179.8595 | 944.2374 | 877.9571 | 7.5494
[5 empty] | 176.0401 | 88.7443 | 41.4066 | 114.3239 |  | 178.8224 | 510.8419 | 443.447 | 15.198 | 181.6194 | 935.859 | 868.7656 | 7.7228
[5 empty] | 177.8036 | 80.4926 | 32.8459 | 145.0613 |  | 180.5839 | 502.4948 | 434.291 | 15.7046 | 183.379 | 927.4161 | 859.5037 | 7.9014
[5 empty] | 179.5667 | 72.1762 | 24.2217 | 197.9816 |  | 182.3451 | 494.0831 | 425.0643 | 16.2372 | 185.1382 | 918.9088 | 850.1712 | 8.0852
[5 empty] | 181.3294 | 63.7951 | 15.534 | 310.679 |  | 184.1058 | 485.6069 | 415.7671 | 16.7978 | 186.897 | 910.3373 | 840.7683 | 8.2744
[5 empty] | 183.0917 | 55.3494 | 6.783 | 716.0002 |  | 185.8663 | 477.0662 | 406.3993 | 17.3885 | 188.6555 | 901.7014 | 831.2951 | 8.4695
[5 empty] | 184.8537 | 46.8391 | -2.0314 | -2405.7608 |  | 187.6263 | 468.4611 | 396.9609 | 18.0119 | 190.4136 | 893.0013 | 821.7515 | 8.6705
[5 empty] | 186.6154 | 38.2642 | -10.9091 | -450.7541 |  | 189.386 | 459.7916 | 387.4521 | 18.6706 | 192.1713 | 884.2369 | 812.1376 | 8.8777
[5 empty] | 188.3766 | 29.6248 | -19.8501 | -249.2423 |  | 191.1453 | 451.0578 | 377.8728 | 19.3676 | 193.9286 | 875.4084 | 802.4535 | 9.0915
[5 empty] | 190.1375 | 20.9209 | -28.8544 | -172.5051 |  | 192.9042 | 442.2596 | 368.2232 | 20.1064 | 195.6856 | 866.5157 | 792.6991 | 9.3121

## Athens_Scenocalc_Comparison
115.5563 | 116.9561 | 115.5563 | 161.9218 | 121.5099 | 96.3101 | 161.9218 | 121.5099
115.9601 | 131.9161 | 115.9601 | 161.3487 | 137.0524 | 97.0766 | 161.3487 | 137.0524
148.1929 | 183.8909 | 148.1929 | 207.7023 | 191.0509 | 125.5589 | 207.7023 | 191.0509
207.6898 | 258.659 | 207.6898 | 313.6897 | 268.7302 | 183.7887 | 313.6897 | 268.7302
251.9513 | 320.881 | 251.9513 | 327.4185 | 333.3749 | 225.2224 | 327.4185 | 333.3749
274.8877 | 353.957 | 274.8877 | 351.452 | 367.7387 | 249.1434 | 351.452 | 367.7387
300.0805 | 375.9587 | 300.0805 | 378.1538 | 390.597 | 274.369 | 378.1538 | 390.597
296.7145 | 352.7279 | 296.7145 | 372.9899 | 366.4618 | 272.2844 | 372.9899 | 366.4618
246.5356 | 273.3657 | 246.5356 | 314.043 | 284.0095 | 224.2871 | 314.043 | 284.0095
175.2326 | 187.6668 | 175.2326 | 229.993 | 194.9738 | 153.9181 | 229.993 | 194.9738
109.1486 | 117.073 | 109.1486 | 150.7035 | 121.6314 | 90.5406 | 150.7035 | 121.6314
|  |  | 2969.4162 | 2777.1304

## Chad_Athens_Comparison
96.3101 | 161.9218 | 121.5099 | 115.5563 | 161.9218 | 121.5099
97.0766 | 161.3487 | 137.0524 | 115.9601 | 161.3487 | 137.0524 | 252.3174 | 337.3898 | 337.3898 | 278.0486 | 337.3898 | 337.3898
125.5589 | 207.7023 | 191.0509 | 148.1929 | 207.7023 | 191.0509 | 252.3684 | 334.4053 | 334.4053 | 275.3927 | 334.4053 | 334.4053
183.7887 | 313.6897 | 268.7302 | 207.6898 | 313.6897 | 268.7302 | 291.7674 | 384.2196 | 384.2196 | 316.0109 | 384.2196 | 384.2196
225.2224 | 327.4185 | 333.3749 | 251.9513 | 327.4185 | 333.3749 | 285.9764 | 374.7307 | 374.7307 | 309.5628 | 374.7307 | 374.7307
249.1434 | 351.452 | 367.7387 | 274.8877 | 351.452 | 367.7387 | 295.9976 | 387.9548 | 387.9548 | 320.5926 | 387.9548 | 387.9548
274.369 | 378.1538 | 390.597 | 300.0805 | 378.1538 | 390.597 | 269.2037 | 357.5598 | 357.5598 | 294.0493 | 357.5598 | 357.5598
272.2844 | 372.9899 | 366.4618 | 296.7145 | 372.9899 | 366.4618 | 247.63 | 336.4771 | 336.4771 | 274.6573 | 336.4771 | 336.4771
224.2871 | 314.043 | 284.0095 | 246.5356 | 314.043 | 284.0095 | 221.1749 | 306.325 | 306.325 | 248.4476 | 306.325 | 306.325
153.9181 | 229.993 | 194.9738 | 175.2326 | 229.993 | 194.9738 | 256.8248 | 345.449 | 345.449 | 282.5355 | 345.449 | 345.449
90.5406 | 150.7035 | 121.6314 | 109.1486 | 150.7035 | 121.6314 | 282.7886 | 372.6828 | 372.6828 | 307.1372 | 372.6828 | 372.6828
1992.4994 |  |  | 2241.9498 |  |  | 273.9806 | 356.8165 | 356.8165 | 296.9721 | 356.8165 | 356.8165
[6 empty] | 2930.0299 |  |  | 3203.4065

## Collector_Slope Optimisation
0 | 3491.9079 | 4241.0013
1.0204 | 3503.2058 | 4254.7928
2.0408 | 3513.2314 | 4267.5896
3.0612 | 3522.0842 | 4279.3876 | Mean temperature of 50
4.0816 | 3529.8805 | 4290.1832
5.102 | 3536.5362 | 4299.9728
6.1224 | 3541.8177 | 4308.7534
7.1429 | 3546.0396 | 4316.5222
8.1633 | 3550.7359 | 4323.2768
9.1837 | 3554.4758 | 4329.0149
10.2041 | 3559.0017 | 4333.7348
11.2245 | 3561.2582 | 4337.4349
12.2449 | 3562.6242 | 4340.1142
13.2653 | 3562.7546 | 4341.7717
14.2857 | 3561.4889 | 4342.4069
15.3061 | 3558.3845 | 4342.0197
16.3265 | 3556.4277 | 4340.6101
17.3469 | 3553.4765 | 4338.1785
18.3673 | 3550.9433 | 4334.7259
19.3878 | 3546.6593 | 4330.2531
20.4082 | 3541.4564 | 4324.7618
21.4286 | 3535.3004 | 4318.2536
22.449 | 3527.9976 | 4310.7305
23.4694 | 3519.6991 | 4302.1951
24.4898 | 3510.3526 | 4292.6499
25.5102 | 3499.9859 | 4282.098
26.5306 | 3488.4106 | 4270.5427
27.551 | 3475.9682 | 4257.9878
28.5714 | 3462.5418 | 4244.4371
29.5918 | 3448.2485 | 4229.8951
30.6122 | 3433.0255 | 4214.3662
31.6327 | 3416.7207 | 4197.8555
32.6531 | 3399.4975 | 4180.3681
33.6735 | 3381.1634 | 4161.9097
34.6939 | 3361.9379 | 4142.486
35.7143 | 3341.7977 | 4122.1033
36.7347 | 3320.6529 | 4100.7679
37.7551 | 3298.4818 | 4078.4867
38.7755 | 3275.5589 | 4055.2668
39.7959 | 3251.6308 | 4031.1154
40.8163 | 3226.7583 | 4006.0403
41.8367 | 3200.9469 | 3980.0493
42.8571 | 3174.0261 | 3953.1509
43.8776 | 3146.6072 | 3925.3534
44.898 | 3118.0889 | 3896.6657
45.9184 | 3088.8286 | 3867.0969
46.9388 | 3058.6164 | 3836.6563
47.9592 | 3027.6332 | 3805.3537
48.9796 | 2995.9101 | 3773.199
50 | 2963.3469 | 3740.2023

## Efffect_of_Losses
Collector Slope = 0, Tfm = 50, Ud=L=1 |  |  | Collector Slope = 13, Tfm = 100,Ud=L=1 |  |  | Collector Slope = 0, Tfm = 50. No losses |  |  | Collector Slope = 13, Tfi = 100
277.4869 | 337.3898 | 337.3898 | 275.1999 | 376.2859 | 337.3898 | 278.0486 | 337.3898 | 337.3898 | 0.1 | 4341.4391 | 3131.6912 | 0.1 | 4341.4391 | 3132.839 | 0.1 | 4341.4391 | 3122.5328 | 0.1 | 4341.4391 | 3111.1857 | 0.1 | 4341.4391 | 3127.1041
274.9229 | 334.4053 | 334.4053 | 264.7217 | 358.7979 | 334.4053 | 275.3927 | 334.4053 | 334.4053 | 0.30101 | 4341.4391 | 3127.0786 | 0.30101 | 4341.4391 | 3130.5313 | 0.30101 | 4341.4391 | 3099.6937 | 0.30101 | 4341.4391 | 3066.0045 | 0.30101 | 4341.4391 | 3113.3403
315.5635 | 384.2196 | 384.2196 | 290.0452 | 392.1278 | 384.2196 | 316.0109 | 384.2196 | 384.2196 | 0.50202 | 4341.4391 | 3122.4771 | 0.50202 | 4341.4391 | 3128.2249 | 0.50202 | 4341.4391 | 3077.1107 | 0.50202 | 4341.4391 | 3021.5391 | 0.50202 | 4341.4391 | 3099.6638
309.1983 | 374.7307 | 374.7307 | 269.683 | 366.5383 | 374.7307 | 309.5628 | 374.7307 | 374.7307 | 0.70303 | 4341.4391 | 3117.8903 | 0.70303 | 4341.4391 | 3125.9206 | 0.70303 | 4341.4391 | 3054.7415 | 0.70303 | 4341.4391 | 2977.4955 | 0.70303 | 4341.4391 | 3086.0792
320.2138 | 387.9548 | 387.9548 | 268.4344 | 367.27 | 387.9548 | 320.5926 | 387.9548 | 387.9548 | 0.90404 | 4341.4391 | 3113.3152 | 0.90404 | 4341.4391 | 3123.6199 | 0.90404 | 4341.4391 | 3032.5109 | 0.90404 | 4341.4391 | 2933.7119 | 0.90404 | 4341.4391 | 3072.5953
293.6323 | 357.5598 | 357.5598 | 241.0596 | 334.491 | 357.5598 | 294.0493 | 357.5598 | 357.5598 | 1.1051 | 4341.4391 | 3108.7471 | 1.1051 | 4341.4391 | 3121.3231 | 1.1051 | 4341.4391 | 3010.4043 | 1.1051 | 4341.4391 | 2890.0587 | 1.1051 | 4341.4391 | 3059.1741
274.1346 | 336.4771 | 336.4771 | 224.6813 | 318.6922 | 336.4771 | 274.6573 | 336.4771 | 336.4771 | 1.3061 | 4341.4391 | 3104.1877 | 1.3061 | 4341.4391 | 3119.0299 | 1.3061 | 4341.4391 | 2988.3876 | 1.3061 | 4341.4391 | 2846.5311 | 1.3061 | 4341.4391 | 3045.8043
247.8916 | 306.325 | 306.325 | 205.8461 | 297.2868 | 306.325 | 248.4476 | 306.325 | 306.325 | 1.5071 | 4341.4391 | 3099.6389 | 1.5071 | 4341.4391 | 3116.7396 | 1.5071 | 4341.4391 | 2966.438 | 1.5071 | 4341.4391 | 2803.1981 | 1.5071 | 4341.4391 | 3032.4824
282.0152 | 345.449 | 345.449 | 249.3536 | 345.4665 | 345.449 | 282.5355 | 345.449 | 345.449 | 1.7081 | 4341.4391 | 3095.0968 | 1.7081 | 4341.4391 | 3114.4518 | 1.7081 | 4341.4391 | 2944.5506 | 1.7081 | 4341.4391 | 2760.0137 | 1.7081 | 4341.4391 | 3019.2059
306.6715 | 372.6828 | 372.6828 | 289.8135 | 391.4259 | 372.6828 | 307.1372 | 372.6828 | 372.6828 | 1.9091 | 4341.4391 | 3090.5685 | 1.9091 | 4341.4391 | 3112.1667 | 1.9091 | 4341.4391 | 2922.698 | 1.9091 | 4341.4391 | 2717.0033 | 1.9091 | 4341.4391 | 3005.9656
296.4921 | 356.8165 | 356.8165 | 296.5751 | 397.4284 | 356.8165 | 296.9721 | 356.8165 | 356.8165 | 2.1101 | 4341.4391 | 3086.0545 | 2.1101 | 4341.4391 | 3109.8826 | 2.1101 | 4341.4391 | 2900.8729 | 2.1101 | 4341.4391 | 2674.1803 | 2.1101 | 4341.4391 | 2992.7577
287.2846 | 346.9909 | 346.9909 | 296.127 | 395.6285 | 346.9909 |  |  |  | 2.3111 | 4341.4391 | 3081.5507 | 2.3111 | 4341.4391 | 3107.6001 | 2.3111 | 4341.4391 | 2879.0763 | 2.3111 | 4341.4391 | 2631.6359 | 2.3111 | 4341.4391 | 2979.5706
3485.5075 |  |  | 3171.5405 | [5 empty] | 2.5121 | 4341.4391 | 3077.0568 | 2.5121 | 4341.4391 | 3105.32 | 2.5121 | 4341.4391 | 2857.3138 | 2.5121 | 4341.4391 | 2589.3625 | 2.5121 | 4341.4391 | 2966.4104
[9 empty] | 2.7131 | 4341.4391 | 3072.5708 | 2.7131 | 4341.4391 | 3103.0438 | 2.7131 | 4341.4391 | 2835.5878 | 2.7131 | 4341.4391 | 2547.2802 | 2.7131 | 4341.4391 | 2953.273
[9 empty] | 2.9141 | 4341.4391 | 3068.0913 | 2.9141 | 4341.4391 | 3100.7696 | 2.9141 | 4341.4391 | 2813.9253 | 2.9141 | 4341.4391 | 2505.4569 | 2.9141 | 4341.4391 | 2940.1511
[9 empty] | 3.1152 | 4341.4391 | 3063.6174 | 3.1152 | 4341.4391 | 3098.4967 | 3.1152 | 4341.4391 | 2792.3052 | 3.1152 | 4341.4391 | 2463.9544 | 3.1152 | 4341.4391 | 2927.0396
[9 empty] | 3.3162 | 4341.4391 | 3059.1498 | 3.3162 | 4341.4391 | 3096.2257 | 3.3162 | 4341.4391 | 2770.7127 | 3.3162 | 4341.4391 | 2422.8021 | 3.3162 | 4341.4391 | 2913.9378
[9 empty] | 3.5172 | 4341.4391 | 3054.6884 | 3.5172 | 4341.4391 | 3093.9574 | 3.5172 | 4341.4391 | 2749.1593 | 3.5172 | 4341.4391 | 2382.0356 | 3.5172 | 4341.4391 | 2900.8462
[9 empty] | 3.7182 | 4341.4391 | 3050.2314 | 3.7182 | 4341.4391 | 3091.6934 | 3.7182 | 4341.4391 | 2727.6582 | 3.7182 | 4341.4391 | 2341.7223 | 3.7182 | 4341.4391 | 2887.7638
[9 empty] | 3.9192 | 4341.4391 | 3045.7802 | 3.9192 | 4341.4391 | 3089.4328 | 3.9192 | 4341.4391 | 2706.1984 | 3.9192 | 4341.4391 | 2301.819 | 3.9192 | 4341.4391 | 2874.6945
[9 empty] | 4.1202 | 4341.4391 | 3041.3344 | 4.1202 | 4341.4391 | 3087.1761 | 4.1202 | 4341.4391 | 2684.7857 | 4.1202 | 4341.4391 | 2262.2781 | 4.1202 | 4341.4391 | 2861.6375
[9 empty] | 4.3212 | 4341.4391 | 3036.8943 | 4.3212 | 4341.4391 | 3084.9216 | 4.3212 | 4341.4391 | 2663.4348 | 4.3212 | 4341.4391 | 2223.1245 | 4.3212 | 4341.4391 | 2848.5912
[9 empty] | 4.5222 | 4341.4391 | 3032.4584 | 4.5222 | 4341.4391 | 3082.6699 | 4.5222 | 4341.4391 | 2642.1663 | 4.5222 | 4341.4391 | 2184.4054 | 4.5222 | 4341.4391 | 2835.562
[9 empty] | 4.7232 | 4341.4391 | 3028.0286 | 4.7232 | 4341.4391 | 3080.4201 | 4.7232 | 4341.4391 | 2620.9693 | 4.7232 | 4341.4391 | 2146.1489 | 4.7232 | 4341.4391 | 2822.5602
[9 empty] | 4.9242 | 4341.4391 | 3023.6029 | 4.9242 | 4341.4391 | 3078.1735 | 4.9242 | 4341.4391 | 2599.8331 | 4.9242 | 4341.4391 | 2108.3143 | 4.9242 | 4341.4391 | 2809.5737
[9 empty] | 5.1253 | 4341.4391 | 3019.1821 | 5.1253 | 4341.4391 | 3075.9288 | 5.1253 | 4341.4391 | 2578.7458 | 5.1253 | 4341.4391 | 2071 | 5.1253 | 4341.4391 | 2796.6025
[9 empty] | 5.3263 | 4341.4391 | 3014.7659 | 5.3263 | 4341.4391 | 3073.6859 | 5.3263 | 4341.4391 | 2557.7034 | 5.3263 | 4341.4391 | 2034.0738 | 5.3263 | 4341.4391 | 2783.6395
[9 empty] | 5.5273 | 4341.4391 | 3010.3525 | 5.5273 | 4341.4391 | 3071.4445 | 5.5273 | 4341.4391 | 2536.7271 | 5.5273 | 4341.4391 | 1997.5662 | 5.5273 | 4341.4391 | 2770.6877
[9 empty] | 5.7283 | 4341.4391 | 3005.9419 | 5.7283 | 4341.4391 | 3069.2047 | 5.7283 | 4341.4391 | 2515.8148 | 5.7283 | 4341.4391 | 1961.4796 | 5.7283 | 4341.4391 | 2757.7511
[9 empty] | 5.9293 | 4341.4391 | 3001.5357 | 5.9293 | 4341.4391 | 3066.9669 | 5.9293 | 4341.4391 | 2494.9762 | 5.9293 | 4341.4391 | 1925.7628 | 5.9293 | 4341.4391 | 2744.8284
[9 empty] | 6.1303 | 4341.4391 | 2997.1341 | 6.1303 | 4341.4391 | 3064.73 | 6.1303 | 4341.4391 | 2474.2285 | 6.1303 | 4341.4391 | 1890.5507 | 6.1303 | 4341.4391 | 2731.9305
[9 empty] | 6.3313 | 4341.4391 | 2992.7342 | 6.3313 | 4341.4391 | 3062.4943 | 6.3313 | 4341.4391 | 2453.5558 | 6.3313 | 4341.4391 | 1855.7061 | 6.3313 | 4341.4391 | 2719.0433
[9 empty] | 6.5323 | 4341.4391 | 2988.3363 | 6.5323 | 4341.4391 | 3060.2607 | 6.5323 | 4341.4391 | 2432.981 | 6.5323 | 4341.4391 | 1821.2094 | 6.5323 | 4341.4391 | 2706.1743
[9 empty] | 6.7333 | 4341.4391 | 2983.9406 | 6.7333 | 4341.4391 | 3058.0283 | 6.7333 | 4341.4391 | 2412.5051 | 6.7333 | 4341.4391 | 1787.0526 | 6.7333 | 4341.4391 | 2693.3205
[9 empty] | 6.9343 | 4341.4391 | 2979.5472 | 6.9343 | 4341.4391 | 3055.7978 | 6.9343 | 4341.4391 | 2392.1199 | 6.9343 | 4341.4391 | 1753.185 | 6.9343 | 4341.4391 | 2680.4858
[9 empty] | 7.1354 | 4341.4391 | 2975.1578 | 7.1354 | 4341.4391 | 3053.5683 | 7.1354 | 4341.4391 | 2371.855 | 7.1354 | 4341.4391 | 1719.5942 | 7.1354 | 4341.4391 | 2667.6738
[9 empty] | 7.3364 | 4341.4391 | 2970.7713 | 7.3364 | 4341.4391 | 3051.3398 | 7.3364 | 4341.4391 | 2351.697 | 7.3364 | 4341.4391 | 1686.1992 | 7.3364 | 4341.4391 | 2654.8956
[9 empty] | 7.5374 | 4341.4391 | 2966.3872 | 7.5374 | 4341.4391 | 3049.1126 | 7.5374 | 4341.4391 | 2331.6438 | 7.5374 | 4341.4391 | 1652.9766 | 7.5374 | 4341.4391 | 2642.1431
[9 empty] | 7.7384 | 4341.4391 | 2962.0063 | 7.7384 | 4341.4391 | 3046.8869 | 7.7384 | 4341.4391 | 2311.6973 | 7.7384 | 4341.4391 | 1620.0244 | 7.7384 | 4341.4391 | 2629.4157
[9 empty] | 7.9394 | 4341.4391 | 2957.6269 | 7.9394 | 4341.4391 | 3044.663 | 7.9394 | 4341.4391 | 2291.8325 | 7.9394 | 4341.4391 | 1587.3196 | 7.9394 | 4341.4391 | 2616.713
[9 empty] | 8.1404 | 4341.4391 | 2953.2499 | 8.1404 | 4341.4391 | 3042.4398 | 8.1404 | 4341.4391 | 2272.057 | 8.1404 | 4341.4391 | 1554.8804 | 8.1404 | 4341.4391 | 2604.0308
[9 empty] | 8.3414 | 4341.4391 | 2948.8744 | 8.3414 | 4341.4391 | 3040.2187 | 8.3414 | 4341.4391 | 2252.392 | 8.3414 | 4341.4391 | 1522.7117 | 8.3414 | 4341.4391 | 2591.3728
[9 empty] | 8.5424 | 4341.4391 | 2944.5003 | 8.5424 | 4341.4391 | 3037.9986 | 8.5424 | 4341.4391 | 2232.8124 | 8.5424 | 4341.4391 | 1490.8218 | 8.5424 | 4341.4391 | 2578.7235
[9 empty] | 8.7434 | 4341.4391 | 2940.128 | 8.7434 | 4341.4391 | 3035.7796 | 8.7434 | 4341.4391 | 2213.3448 | 8.7434 | 4341.4391 | 1459.1512 | 8.7434 | 4341.4391 | 2566.092
[9 empty] | 8.9444 | 4341.4391 | 2935.7563 | 8.9444 | 4341.4391 | 3033.5617 | 8.9444 | 4341.4391 | 2193.9899 | 8.9444 | 4341.4391 | 1427.7005 | 8.9444 | 4341.4391 | 2553.4803
[9 empty] | 9.1455 | 4341.4391 | 2931.3862 | 9.1455 | 4341.4391 | 3031.3453 | 9.1455 | 4341.4391 | 2174.7286 | 9.1455 | 4341.4391 | 1396.4478 | 9.1455 | 4341.4391 | 2540.8946
[9 empty] | 9.3465 | 4341.4391 | 2927.0166 | 9.3465 | 4341.4391 | 3029.1305 | 9.3465 | 4341.4391 | 2155.6094 | 9.3465 | 4341.4391 | 1365.4243 | 9.3465 | 4341.4391 | 2528.3315
[9 empty] | 9.5475 | 4341.4391 | 2922.6482 | 9.5475 | 4341.4391 | 3026.9166 | 9.5475 | 4341.4391 | 2136.5915 | 9.5475 | 4341.4391 | 1334.6463 | 9.5475 | 4341.4391 | 2515.7932
[9 empty] | 9.7485 | 4341.4391 | 2918.281 | 9.7485 | 4341.4391 | 3024.7038 | 9.7485 | 4341.4391 | 2117.672 | 9.7485 | 4341.4391 | 1304.0939 | 9.7485 | 4341.4391 | 2503.2784
[9 empty] | 9.9495 | 4341.4391 | 2913.915 | 9.9495 | 4341.4391 | 3022.4923 | 9.9495 | 4341.4391 | 2098.8725 | 9.9495 | 4341.4391 | 1273.7538 | 9.9495 | 4341.4391 | 2490.7984
[9 empty] | 10.1505 | 4341.4391 | 2909.55 | 10.1505 | 4341.4391 | 3020.282 | 10.1505 | 4341.4391 | 2080.2215 | 10.1505 | 4341.4391 | 1243.6442 | 10.1505 | 4341.4391 | 2478.3497
[9 empty] | 10.3515 | 4341.4391 | 2905.1864 | 10.3515 | 4341.4391 | 3018.0724 | 10.3515 | 4341.4391 | 2061.6777 | 10.3515 | 4341.4391 | 1213.7697 | 10.3515 | 4341.4391 | 2465.93
[9 empty] | 10.5525 | 4341.4391 | 2900.8234 | 10.5525 | 4341.4391 | 3015.8646 | 10.5525 | 4341.4391 | 2043.2091 | 10.5525 | 4341.4391 | 1184.2188 | 10.5525 | 4341.4391 | 2453.5349
[9 empty] | 10.7535 | 4341.4391 | 2896.4614 | 10.7535 | 4341.4391 | 3013.6575 | 10.7535 | 4341.4391 | 2024.8426 | 10.7535 | 4341.4391 | 1154.9609 | 10.7535 | 4341.4391 | 2441.1782
[9 empty] | 10.9545 | 4341.4391 | 2892.1007 | 10.9545 | 4341.4391 | 3011.4508 | 10.9545 | 4341.4391 | 2006.5907 | 10.9545 | 4341.4391 | 1126.0138 | 10.9545 | 4341.4391 | 2428.8579
[9 empty] | 11.1556 | 4341.4391 | 2887.7411 | 11.1556 | 4341.4391 | 3009.2443 | 11.1556 | 4341.4391 | 1988.4484 | 11.1556 | 4341.4391 | 1097.4453 | 11.1556 | 4341.4391 | 2416.573
[9 empty] | 11.3566 | 4341.4391 | 2883.384 | 11.3566 | 4341.4391 | 3007.0391 | 11.3566 | 4341.4391 | 1970.4057 | 11.3566 | 4341.4391 | 1069.1926 | 11.3566 | 4341.4391 | 2404.318
[9 empty] | 11.5576 | 4341.4391 | 2879.0273 | 11.5576 | 4341.4391 | 3004.835 | 11.5576 | 4341.4391 | 1952.4424 | 11.5576 | 4341.4391 | 1041.247 | 11.5576 | 4341.4391 | 2392.0994
[9 empty] | 11.7586 | 4341.4391 | 2874.6719 | 11.7586 | 4341.4391 | 3002.6321 | 11.7586 | 4341.4391 | 1934.5831 | 11.7586 | 4341.4391 | 1013.7543 | 11.7586 | 4341.4391 | 2379.9226
[9 empty] | 11.9596 | 4341.4391 | 2870.3176 | 11.9596 | 4341.4391 | 3000.4301 | 11.9596 | 4341.4391 | 1916.8444 | 11.9596 | 4341.4391 | 986.6079 | 11.9596 | 4341.4391 | 2367.795
[9 empty] | 12.1606 | 4341.4391 | 2865.966 | 12.1606 | 4341.4391 | 2998.2295 | 12.1606 | 4341.4391 | 1899.2451 | 12.1606 | 4341.4391 | 959.8743 | 12.1606 | 4341.4391 | 2355.7009
[9 empty] | 12.3616 | 4341.4391 | 2861.615 | 12.3616 | 4341.4391 | 2996.0294 | 12.3616 | 4341.4391 | 1881.7374 | 12.3616 | 4341.4391 | 933.4326 | 12.3616 | 4341.4391 | 2343.6412
[9 empty] | 12.5626 | 4341.4391 | 2857.2652 | 12.5626 | 4341.4391 | 2993.8295 | 12.5626 | 4341.4391 | 1864.3132 | 12.5626 | 4341.4391 | 907.4859 | 12.5626 | 4341.4391 | 2331.6238
[9 empty] | 12.7636 | 4341.4391 | 2852.9166 | 12.7636 | 4341.4391 | 2991.63 | 12.7636 | 4341.4391 | 1846.9759 | 12.7636 | 4341.4391 | 881.9472 | 12.7636 | 4341.4391 | 2319.6458
[9 empty] | 12.9646 | 4341.4391 | 2848.5688 | 12.9646 | 4341.4391 | 2989.4309 | 12.9646 | 4341.4391 | 1829.731 | 12.9646 | 4341.4391 | 856.6162 | 12.9646 | 4341.4391 | 2307.6976
[9 empty] | 13.1657 | 4341.4391 | 2844.2231 | 13.1657 | 4341.4391 | 2987.2329 | 13.1657 | 4341.4391 | 1812.5666 | 13.1657 | 4341.4391 | 831.6244 | 13.1657 | 4341.4391 | 2295.7794
[9 empty] | 13.3667 | 4341.4391 | 2839.8798 | 13.3667 | 4341.4391 | 2985.035 | 13.3667 | 4341.4391 | 1795.4862 | 13.3667 | 4341.4391 | 806.9451 | 13.3667 | 4341.4391 | 2283.8865
[9 empty] | 13.5677 | 4341.4391 | 2835.5397 | 13.5677 | 4341.4391 | 2982.8374 | 13.5677 | 4341.4391 | 1778.4829 | 13.5677 | 4341.4391 | 782.5716 | 13.5677 | 4341.4391 | 2272.0372
[9 empty] | 13.7687 | 4341.4391 | 2831.2024 | 13.7687 | 4341.4391 | 2980.6408 | 13.7687 | 4341.4391 | 1761.5451 | 13.7687 | 4341.4391 | 758.5258 | 13.7687 | 4341.4391 | 2260.2279
[9 empty] | 13.9697 | 4341.4391 | 2826.8694 | 13.9697 | 4341.4391 | 2978.445 | 13.9697 | 4341.4391 | 1744.684 | 13.9697 | 4341.4391 | 734.7703 | 13.9697 | 4341.4391 | 2248.4484
[9 empty] | 14.1707 | 4341.4391 | 2822.5379 | 14.1707 | 4341.4391 | 2976.2505 | 14.1707 | 4341.4391 | 1727.8869 | 14.1707 | 4341.4391 | 711.3753 | 14.1707 | 4341.4391 | 2236.701
[9 empty] | 14.3717 | 4341.4391 | 2818.2073 | 14.3717 | 4341.4391 | 2974.0568 | 14.3717 | 4341.4391 | 1711.1461 | 14.3717 | 4341.4391 | 688.3208 | 14.3717 | 4341.4391 | 2224.9888
[9 empty] | 14.5727 | 4341.4391 | 2813.8776 | 14.5727 | 4341.4391 | 2971.8635 | 14.5727 | 4341.4391 | 1694.4451 | 14.5727 | 4341.4391 | 665.5673 | 14.5727 | 4341.4391 | 2213.3253
[9 empty] | 14.7737 | 4341.4391 | 2809.5516 | 14.7737 | 4341.4391 | 2969.6711 | 14.7737 | 4341.4391 | 1677.7822 | 14.7737 | 4341.4391 | 643.177 | 14.7737 | 4341.4391 | 2201.7059
[9 empty] | 14.9747 | 4341.4391 | 2805.2274 | 14.9747 | 4341.4391 | 2967.4791 | 14.9747 | 4341.4391 | 1661.1664 | 14.9747 | 4341.4391 | 621.1308 | 14.9747 | 4341.4391 | 2190.1082
[9 empty] | 15.1758 | 4341.4391 | 2800.9036 | 15.1758 | 4341.4391 | 2965.2875 | 15.1758 | 4341.4391 | 1644.6257 | 15.1758 | 4341.4391 | 599.44 | 15.1758 | 4341.4391 | 2178.5488
[9 empty] | 15.3768 | 4341.4391 | 2796.5804 | 15.3768 | 4341.4391 | 2963.0974 | 15.3768 | 4341.4391 | 1628.1481 | 15.3768 | 4341.4391 | 578.0432 | 15.3768 | 4341.4391 | 2167.0488
[9 empty] | 15.5778 | 4341.4391 | 2792.2579 | 15.5778 | 4341.4391 | 2960.9075 | 15.5778 | 4341.4391 | 1611.7243 | 15.5778 | 4341.4391 | 556.9796 | 15.5778 | 4341.4391 | 2155.5903
[9 empty] | 15.7788 | 4341.4391 | 2787.9368 | 15.7788 | 4341.4391 | 2958.7178 | 15.7788 | 4341.4391 | 1595.3729 | 15.7788 | 4341.4391 | 536.2263 | 15.7788 | 4341.4391 | 2144.1672
[9 empty] | 15.9798 | 4341.4391 | 2783.6175 | 15.9798 | 4341.4391 | 2956.5287 | 15.9798 | 4341.4391 | 1579.0765 | 15.9798 | 4341.4391 | 515.8032 | 15.9798 | 4341.4391 | 2132.7806
[9 empty] | 16.1808 | 4341.4391 | 2779.2997 | 16.1808 | 4341.4391 | 2954.3402 | 16.1808 | 4341.4391 | 1562.8547 | 16.1808 | 4341.4391 | 495.6865 | 16.1808 | 4341.4391 | 2121.4292
[9 empty] | 16.3818 | 4341.4391 | 2774.9825 | 16.3818 | 4341.4391 | 2952.1524 | 16.3818 | 4341.4391 | 1546.7012 | 16.3818 | 4341.4391 | 475.8458 | 16.3818 | 4341.4391 | 2110.1145
[9 empty] | 16.5828 | 4341.4391 | 2770.6657 | 16.5828 | 4341.4391 | 2949.9648 | 16.5828 | 4341.4391 | 1530.6151 | 16.5828 | 4341.4391 | 456.3656 | 16.5828 | 4341.4391 | 2098.8537
[9 empty] | 16.7838 | 4341.4391 | 2766.3511 | 16.7838 | 4341.4391 | 2947.7772 | 16.7838 | 4341.4391 | 1514.5989 | 16.7838 | 4341.4391 | 437.1556 | 16.7838 | 4341.4391 | 2087.647
[9 empty] | 16.9848 | 4341.4391 | 2762.0383 | 16.9848 | 4341.4391 | 2945.5901 | 16.9848 | 4341.4391 | 1498.656 | 16.9848 | 4341.4391 | 418.3121 | 16.9848 | 4341.4391 | 2076.4864
[9 empty] | 17.1859 | 4341.4391 | 2757.7292 | 17.1859 | 4341.4391 | 2943.4039 | 17.1859 | 4341.4391 | 1482.7611 | 17.1859 | 4341.4391 | 399.8544 | 17.1859 | 4341.4391 | 2065.3611
[9 empty] | 17.3869 | 4341.4391 | 2753.4207 | 17.3869 | 4341.4391 | 2941.2179 | 17.3869 | 4341.4391 | 1466.9222 | 17.3869 | 4341.4391 | 381.8586 | 17.3869 | 4341.4391 | 2054.2633
[9 empty] | 17.5879 | 4341.4391 | 2749.1128 | 17.5879 | 4341.4391 | 2939.032 | 17.5879 | 4341.4391 | 1451.1414 | 17.5879 | 4341.4391 | 364.1485 | 17.5879 | 4341.4391 | 2043.1906
[9 empty] | 17.7889 | 4341.4391 | 2744.8066 | 17.7889 | 4341.4391 | 2936.8462 | 17.7889 | 4341.4391 | 1435.4128 | 17.7889 | 4341.4391 | 346.7806 | 17.7889 | 4341.4391 | 2032.1565
[9 empty] | 17.9899 | 4341.4391 | 2740.5045 | 17.9899 | 4341.4391 | 2934.6608 | 17.9899 | 4341.4391 | 1419.7263 | 17.9899 | 4341.4391 | 329.8567 | 17.9899 | 4341.4391 | 2021.1646
[9 empty] | 18.1909 | 4341.4391 | 2736.206 | 18.1909 | 4341.4391 | 2932.4758 | 18.1909 | 4341.4391 | 1404.096 | 18.1909 | 4341.4391 | 313.3918 | 18.1909 | 4341.4391 | 2010.2156
[9 empty] | 18.3919 | 4341.4391 | 2731.9088 | 18.3919 | 4341.4391 | 2930.291 | 18.3919 | 4341.4391 | 1388.5248 | 18.3919 | 4341.4391 | 297.3424 | 18.3919 | 4341.4391 | 1999.2986
[9 empty] | 18.5929 | 4341.4391 | 2727.612 | 18.5929 | 4341.4391 | 2928.1064 | 18.5929 | 4341.4391 | 1373.0057 | 18.5929 | 4341.4391 | 281.7092 | 18.5929 | 4341.4391 | 1988.4302
[9 empty] | 18.7939 | 4341.4391 | 2723.3158 | 18.7939 | 4341.4391 | 2925.9218 | 18.7939 | 4341.4391 | 1357.5575 | 18.7939 | 4341.4391 | 266.579 | 18.7939 | 4341.4391 | 1977.5916
[9 empty] | 18.9949 | 4341.4391 | 2719.0216 | 18.9949 | 4341.4391 | 2923.7376 | 18.9949 | 4341.4391 | 1342.1601 | 18.9949 | 4341.4391 | 251.797 | 18.9949 | 4341.4391 | 1966.7901
[9 empty] | 19.196 | 4341.4391 | 2714.7304 | 19.196 | 4341.4391 | 2921.554 | 19.196 | 4341.4391 | 1326.8258 | 19.196 | 4341.4391 | 237.3988 | 19.196 | 4341.4391 | 1956.0096
[9 empty] | 19.397 | 4341.4391 | 2710.4409 | 19.397 | 4341.4391 | 2919.3706 | 19.397 | 4341.4391 | 1311.5452 | 19.397 | 4341.4391 | 223.4736 | 19.397 | 4341.4391 | 1945.2654
[9 empty] | 19.598 | 4341.4391 | 2706.1527 | 19.598 | 4341.4391 | 2917.1872 | 19.598 | 4341.4391 | 1296.3164 | 19.598 | 4341.4391 | 209.9893 | 19.598 | 4341.4391 | 1934.5652
[9 empty] | 19.799 | 4341.4391 | 2701.8662 | 19.799 | 4341.4391 | 2915.0043 | 19.799 | 4341.4391 | 1281.1369 | 19.799 | 4341.4391 | 196.9835 | 19.799 | 4341.4391 | 1923.9053
[9 empty] | 20 | 4341.4391 | 2697.5816 | 20 | 4341.4391 | 2912.8218 | 20 | 4341.4391 | 1266.0195 | 20 | 4341.4391 | 184.4613 | 20 | 4341.4391 | 1913.2926